УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО  «Управляющая компания № 2»

______________О.В.Прохоров

«_26_»___декабря______2022 г.

План работы  по содержанию и текущему ремонту МКД на 2023 год.

|  | Адрес № дома | Наименование вида работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Возрождения, д.14 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Ревизия запорной арматуры Замена стояков отопления Замена кранов на отоплении и ХВС Замена канализации в подвале Поверка приборов ОДПУ (тепловычислитель и расходомеры) |
| 2 | ул. Возрождения, д.26 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Ревизия запорной арматуры Замена кранов на отоплении и ХВС |
| 3 | ул. Возрождения, д.28 | Ремонт слуховых окон подвала Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Ревизия запорной арматуры Замена шаровых кранов на отоплении, ГВС, ХВС. Замена задвижек на отоплении Ремонт стояков отопления и ГВС Ремонт канализационных лежаков |
| 4 | ул. Возрождения, д.36 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Ревизия запорной арматуры Замена кранов на отоплении, ГВС и ХВС Замена спускников воздуха с отопления на чердаке Поверка приборов ОДПУ ( расходомеры) |
| 5 | ул. Дачная, д.60 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Ремонт кровли 2-го подъезда |
| 6 | ул. Д. Бедного, д.36 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Текущий ремонт кровли (выборочно) Замена задвижки отопления у счетчиков Поверка приборов ОДПУ (тепловычислитель и расходомеры) |
| 7 | ул. Д. Бедного, д.38 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Ремонт межпанельных швов кв. 16,20 Демонтаж входа в подвал в районе 1-го подъезда. |
| 8 | ул. Д. Бедного, д.40 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Выборочный ремонт межпанельных швов, в т.ч. кв. 18, 37. Устройство футляра в 6- ом подъезде газопровода Поверка приборов ОДПУ (термометры) |
| 9 | ул. Д. Бедного, д.42 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Ремонт дымовентблоков (2 шт.) 2-го подъезда Выборочный ремонт цоколя |
| 10 | ул. Д. Бедного, д.44 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Выборочный ремонт цоколя |
| 11 | ул. Д. Бедного, д.46 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Выборочный ремонт цоколя |
| 12 | ул. Д. Бедного, д.48 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. |
| 13 | ул. Д. Бедного, д.50 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Выборочный ремонт цоколя Поверка приборов ОДПУ (термометры) |
| 14 | ул. Д. Бедного, д.52 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Выборочный ремонт цоколя |
| 15 | ул. Д. Бедного, д.54 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Ремонт кровли входа в подвал у 1-го подъезда Поверка приборов ОДПУ (тепловычислитель) |
| 16 | ул. Д. Бедного, д.55 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. |
| 17 | ул. Д. Бедного, д.56 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Выборочный ремонт кровли 3-го подъезда |
| 18 | ул. Д. Бедного, д.59 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. |
| 19 | ул. Д. Бедного, д.70 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Выборочный ремонт кровли 7-го подъезда. |
| 20 | ул. Д. Бедного, д.72 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Частичный ремонт парапета |
| 21 | ул. Д. Бедного, д.74 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Частичный ремонт парапета |
| 22 | ул. Жуковского, д.5 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Ремонт слуховых окон на чердаке Окраска труб наружного газопровода Установка ограждений на кровле |
| 23 | ул. Жуковского, д.11 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. |
| 24 | ул. Жуковского, д.20 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Косметический ремонт 1, 4 подъездов Поверка приборов ОДПУ ( вычислителя и расходомеров ) Окраска труб наружного газопровода |
| 25 | ул. Жуковского, д.23 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. |
| 26 | ул. Жуковского, д.24 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Ремонт ливневки подъезда № 5 |
| 27 | ул. Жуковского, д.25 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Замена запорной арматуры на отопление и ГВС в подвале |
| 28 | ул. Ивановская, д.12 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Окраску труб наружного газопровода Ревизия запорной арматуры Замена шаровых кранов на отоплении, ГВС и ХВС Замена и установка спускников ГВС на чердаке |
| 29 | ул. Колосова, д.44 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Выборочный ремонт кровли Ревизия запорной арматуры Изоляция вводов отопления Окраска труб наружного газопровода |
| 30 | ул. Колосова, д.18/42 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Устройство футляра газопровода через наружную стену |
| 31 | ул. Колосова, д.19 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. |
| 32 | ул. Колосова, д.20 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Ремонт конька кровли Устройство футляра газопровода через наружную стену |
| 33 | ул. Колосова, д.22 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Устройство футляра газопровода через наружную стену |
| 34 | ул. Колосова, д.36 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Замена запорной арматуры Замена спускников на отоплении |
| 35 | ул. Мичурина, д.3 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Ремонт водосточной трубы Локальный ремонт кровли |
| 36 | ул. Мичурина, д.5 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Восстановление ограждения кровли. Поверка приборов ОДПУ ( вычислителя и расходомеров ) |
| 37 | ул. Мичурина, д.6 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Ремонт входных площадок. Поверка приборов ОДПУ ( вычислителя, расходомеров и термометров ) Ремонт лестничных площадок |
| 38 | ул. Мичурина, д.9 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетки . Ремонт кровли. Поверка приборов ОДПУ ( вычислителя ) |
| 39 | ул. Мичурина, д.11 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Поверка приборов ОДПУ ( расходомеров ) |
| 40 | ул. Мичурина, д.13 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. |
| 41 | ул. Мичурина, д.16 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Текущий ремонт цоколя Установка ограждений на кровле |
| 42 | ул. Мичурина, д.18 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Установка ограждений на кровле |
| 43 | ул. Попова, д.5 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. |
| 44 | ул. Попова, д.24 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. |
| 45 | ул. Попова, д.25 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. |
| 46 | ул. Попова, д.26 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Ремонт отмостки дома |
| 47 | ул. Попова, д.27 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. |
| 48 | ул. Попова, д.28 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. |
| 49 | ул. Соц. поселок, д.78 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Окраска труб наружного газопровода |
| 50 | ул. Соц. поселок, д.88 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Ремонт выгребной ямы (кв.1.2) |
| 51 | ул. Социалистическая, д.31 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Ревизия запорной арматуры Окраска труб наружного газопровода |
| 52 | ул. Тимирязева, д.2 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Частичный ремонт цоколя |
| 53 | ул. Тимирязева, д.7 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Устройство футляра газопровода через наружную стену Поверка приборов ОДПУ ( вычислителя и расходомеров) |
| 54 | ул. Тимирязева, д.9 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Окраска труб наружного газопровода Поверка приборов ОДПУ ( вычислителя ) |
| 55 | ул. Тимирязева, д.11 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Замена задвижек отопления у счетчиков Окраска труб наружного газопровода |
| 56 | ул. Тимирязева, д.12 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Окраска труб наружного газопровода Поверка приборов ОДПУ ( вычислителя, расходомеров и термометров ) |
| 57 | ул. Тимирязева, д.13 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Окраска труб наружного газопровода |
| 58 | ул. Тимирязева, д.14 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Окраска труб наружного газопровода |
| 59 | ул. Тимирязева, д.15 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке Окраска труб наружного газопровода |
| 60 | ул. Тимирязева, д.16 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Окраска труб наружного газопровода Поверка приборов ОДПУ (тепловычислителя и расходомеров ) |
| 61 | ул. Тимирязева, д.17 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Окраска труб наружного газопровода |
| 62 | ул. Тимирязева, д.18 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Ремонт межпанельных швов кв.21, 44 |
| 63 | ул. Тимирязева, д.22 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Ремонт крыши входа в подвал 4 подъезда Капитальный ремонт будки выхода на крышу над 5 подъездом |
| 64 | ул. Тимирязева, д.23 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Ревизия насосов на отопление и ГВС Замена запорной арматуры на отопление и ГВС |
| 65 | ул. Тимирязева, д.24 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке |
| 66 | ул. Тимирязева, д.29 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. |
| 67 | ул. Тимирязева, д.31 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Окраска труб наружного газопровода Замена задвижек на отопление у счетчиков Поверка приборов ОДПУ (тепловычислителя и расходомеров ) |
| 68 | ул. Тимирязева, д.41 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке |
| 69 | ул. Тимирязева, д.47 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. |
| 70 | ул. Тимирязева, д.49 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Поверка приборов ОДПУ ( вычислителя ) |
| 71 | ул. Хлебникова, д.22 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Покрыть кровлю вторым слоем Ревизия запорной арматуры |
| 72 | с. Хромцово, д.1 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. |
| 73 | с. Хромцово, д.2 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. |
| 74 | с. Хромцово, д.3 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. |
| 75 | с. Хромцово, д.4 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. |
| 76 | с. Хромцово, д.5 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. |
| 77 | с. Хромцово, д.6 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. |
| 78 | с. Хромцово, д.12 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке |
| 79 | Колосова, д.17/44 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Окраска труб наружного газопровода |
| 80 | Колосова, д.24 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. Устройство футляра газопровода через наружную стену |
| 81 | Острецовская, д.2/1 | Ревизия внутридомовых инженерных сетей, подготовка к зимнему периоду. Содержание и текущий ремонт согласно тарифной сетке. |

Зам. Директора ООО «УК №2»                                                                            Жуков С.Н.

Инженер – строитель ООО «УК №2»                                                                  Дубенко П.Н.

Мастер ООО «УК №2»                                                                                         Петров А.Н.

Мастер ООО «УК №2»                                                                                       Рыжаков М.В.

Мастер ООО «УК №2»                                                                                        Веляник С.М.

Мастер ООО «УК №2                                                                                          Лебедев С.Г.

Специалист по ОДПУ ООО «УК №2»                                                                       Зеленов О.В.